Техническое задание на поставку

станции водоочистки (водоподготовки)

# Водоочистное оборудование станции  подбирается на основании анализа исходной воды и требуемой производительности, типа водоснабжения, режима водопотребления и других факторов. Для подбора оборудования и формирования предложения, заполните пожалуйста опросный лист:

# Заказчик___________________________________

## Тел./факс__________________________________

Источник воды: скважина, централизованное водоснабжение, привозная, колодец, другое ________________________________________________________________________________.

## Объект установки _________________________________________

Необходимые данные проекта:

- Лабораторные испытания воды:

| п/п | Определяемые показатели | Единицы измерений | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах 200/ 600 | баллы |  | <2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | баллы |  | <2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градусы |  | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/л |  | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | рН | ед. рН |  | 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Жесткость | ммоль/л |  | 7 | ГОСТ 4151-72 |
| 7 | Окисляемость | мгО2/л |  | 5,0-7,0 | Указания к ГОСТу 2761-84 |
| 8 | Аммиак | мг/л |  | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 9 | Нитриты | мг/л |  | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитраты | мг/л |  | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
| 11 | Хлориды | мг/л |  | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
| 12 | Сухой остаток | мг/л |  | 1000,0 | ГОСТ 18164-72 |
| 13 | Алюминий | мг/л |  | 0,5 | ГОСТ 18165-81 |
| 14 | Железо, 2+ | мг/л |  | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Железо, 3+ | мг/л |  | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 16 | Цинк | мг/л |  | 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 17 | Медь | мг/л |  | 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 18 | Марганец | мг/л |  | 0,1 | ГОСТ 3351-74 |
| 19 | Кремний | мг/л |  | 10,0 | РД 52.24.433-95 |
| 20 | Сульфаты | мг/л |  | 500,0 | ГОСТ 4389-72 |
| 21 | Фтор | мг/л |  | 1,5 | Методика МО1-13-2002 |
| 22 | Сероводород | мг/л |  | 0,003 | РД 52.24.450-95 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| 23 | ОМЧ | Кол-во ОМЧ в 1мл воды |  | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 24 | ОКБ | Кол-во КОЕ в 100 мл |  | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 25 | ТКБ | Кол-во КОЕ в 100 мл |  | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

2. Установочные параметры:

Производительность насос водозабора (м3/час)______________

Номинальное давление в системе водозабора (атм.)_______________

Максимальное (пиковое) давление в системе водозабора (атм.)_____________

Пиковый часовой расход воды (м3/час)___________ (заполнение обязательно)

Номинальное потребление воды в сутки (м3)___________ (заполнение обязательно)

Назначение системы очистки (ВПУ, котельная, поселок, производство, многоквартирный дом) другое - __________________________________

Число точек водоразбора_____________

Количество человек (потребителей), _____________

Особенности водоподготовки (хоз-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее (котловое) водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д. ___________________________

Наличие накопителя чистой воды (емкости, башня, резервуары и пр.)_________________

Допустимый объем сброса в канализацию (м3/сут)_____________

Тип канализации (дренажа) в месте установки______________

Наличие электропитания в месте установки_________________

Материал и диаметр водопроводных труб_________________________

Тип помещения (готовность объекта) _________________________________

Блочно-модульная система (необходимость при отсутствии помещения)______________________

Требования к очищенной воде (рекомендации) ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(заполнение обязательно)

3. Монтаж и пусконаладка оборудования:

Укажите необходимость выполнения договорных выездных монтажных и пусконаладочных работ нашими специалистами поставляемой системы (оборудования) водоподготовки __________________

Укажите необходимость доставки оборудования по России до (место назначения) _________________

Доставку (перевозку) оплачивает (поставщик / получатель) ______________

4. Рекомендации по расчетам:

Укажите необходимые рекомендации по договорной оплате (предоплата, пост-оплата) поставляемого оборудования, этапам и срокам ___________________________________________________________

Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации.

Дата  «____»______________ 201__г. 		 Подпись Заказчика ________________ /____________ /

м. п.